设备管理

设备管理：

就是S1，S2这种站点集成设备的供货清单类似的，不涉及部署。

S1：水上水下一体化监控系统一套

S2：水下监控系统一套

供货商：蓝鲲

A1，2，3：岸基全自动监控系统三套

A2，通量观测系统一套

P1与P2建设两个污染物自动监测站

P3（新增红树林内部）建设一个监测站

综合观测站（H3）

简易潮位站（H1、H2）

海洋资料浮标站F1，2，3

供货商：蓝鲲

| 字段名称 | 字段类型 | 列表-* | 新增-* | 编辑-* | 对应表字段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 文本 | D | M | M | name | N/A |
| 编码 | 文本 | D | M | M | sn | N/A |
| 型号 | 文本 | D | O | O | model | N/A |
| 规格 | 文本 | D | O | O | specs | N/A |
| 设备类型 | 文本 | D | M | M | type | N/A |
| 设备分类 | 数字 | D | M | M | equipment_type_id | 下拉 |
| 生产商 | 文本 | D | O | O | manufacturer | N/A |
| 制造商 | 文本 | D | O | O | producer | N/A |
| 图片 | 文本 | D | O | O | pictures | N/A |
| 创建人 | 文本 | H | H | H | creator | N/A |
| 创建时间 | 日期 | H | H | H | ctime | N/A |
| 更新人 | 文本 | H | H | H | modifier | N/A |
| 更新时间 | 日期 | H | H | H | utime | N/A |
| 备注 | 文本 | D | O | O | remark | N/A |

摄像头管理：

专门针对摄像头的，包括到货清单类和安装部署类。

主设备列表

类似交货清单

S1：水上摄像一套、水下摄像一套

S2：水下摄像一套

A1，2，3：岸基全自动监控系统带监控摄像三套

供货商：蓝鲲

| 字段名称 | 字段类型 | 列表-* | 新增-* | 编辑-* | 对应表字段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 文本 | D | M | M | name | N/A |
| 编码 | 文本 | D | M | M | sn | N/A |
| 型号 | 文本 | D | O | O | model | N/A |
| 规格 | 文本 | D | O | O | specs | N/A |
| 设备类型 | 文本 | D | M | M | type | N/A |
| 设备分类 | 数字 | D | M | M | equipment_type_id | 下拉 |
| 生产商 | 文本 | D | O | O | manufacturer | N/A |
| 制造商 | 文本 | D | O | O | producer | N/A |
| 图片 | 文本 | D | O | O | pictures | N/A |
| 创建人 | 文本 | H | H | H | creator | N/A |
| 创建时间 | 日期 | H | H | H | ctime | N/A |
| 更新人 | 文本 | H | H | H | modifier | N/A |
| 更新时间 | 日期 | H | H | H | utime | N/A |
| 备注 | 文本 | D | O | O | remark | N/A |

主设备详情

类似部署清单

S1：水上水下摄像头各一套，部署在：

| 113.262048 | 22.044389 |
| --- | --- |

S2：水下摄像一套，部署在：

| 113.279364 | 22.060418 |
| --- | --- |

A1，2，3：岸基全自动监控系统三套

A2，通量观测系统一套

部署在:

| 序号 | 编号 | 经度（°） | 纬度（°） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 113.270202 | 22.057157 | 视频、传感器 |
| 2 | A2 | 113.270803 | 22.065890 | 视频、通量观测、传感器 |
| 3 | A3 | 113.272154 | 22.078185 | 视频、传感器 |

综合观测站（H3）

简易潮位站（H1、H2）

海洋资料浮标站F1，2，3

| 序号 | 站点名称 | 经度（°） | 纬度（°） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H1 | 113.329790 | 22.003115 | 简易潮位站 |
| 2 | H2 | 113.280737 | 21.936983 | 简易潮位站 |
| 3 | H3 | 113.277154 | 22.047350 | 综合观测站 |
| 4 | F1 | 113.312302 | 21.850090 | 海洋资料浮标站 |
| 5 | F2 | 113.300629 | 21.977119 | 海洋资料浮标站 |
| 6 | F3 | 113.503876 | 21.972313 | 海洋资料浮标站 |

| 字段名称 | 字段类型 | 列表-* | 新增-* | 编辑-* | 对应表字段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频输入通道号 | 文本 | D | H | H | video_channel | N/A |
| 摄像机编码 | 文本 | D | H | H | camera_code | N/A |
| 摄像机名称 | 文本 | D | H | H | camera_name | N/A |
| 摄像机类型 | 文本 | D | H | H | camera_type | N/A |
| 摄像机位置 | 文本 | D | H | H | camera_location_desc | N/A |
| 经度 | 数字 | D | H | H | longitude | N/A |
| 纬度 | 文本 | D | H | H | latitude | N/A |
| 高度 | 文本 | D | H | H | height | N/A |
| 摄像机绑定的音频输出通道 | 文本 | D | H | H | voice_out_code | N/A |
| 是否支持组播 | 文本 | D | H | H | is_support_broadcast | N/A |
| 创建人 | 文本 | H | H | H | creator | N/A |
| 创建时间 | 日期 | H | H | H | ctime | N/A |
| 更新人 | 文本 | H | H | H | modifier | N/A |
| 更新时间 | 日期 | H | H | H | utime | N/A |
| 备注 | 文本 | D | O | O | remark | N/A |

设备台账：

站点集成设备的部署情况，就是监测站点S1，S2等等的登记管理。就是具体的站点建设内容

区域，项目分

放置地图标识站点位置

设备区域树列表

类似部署站点的安排，集成类站点设备

上层位置是：仿岩质潮间带生态修复工程

S1：水上水下一体化监控系统一套，部署区域在：烂柴角海堤南侧堤段外侧水域

S2：水下监控系统一套，部署区域在：南北走向的海堤东侧水域

A123上层位置是：红树林-盐沼生态海岸线生态修复工程

P123

| 1 | P1 | 113.259178 | 22.083710 | 温度、电导率、pH、深度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、磷酸盐、总氮、硝氮、亚硝氮、流速、水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | P2 | 113.277154 | 22.047350 | 温度、电导率、pH、深度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、磷酸盐、总氮、硝氮、亚硝氮、流速、水位 |
| 3 | P3 | 113.270803 | 22.065890 | 温度、电导率、pH、深度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、磷酸盐、总氮、硝氮、亚硝氮、流速、水位 |

| 字段名称 | 字段类型 | 列表-* | 新增-* | 编辑-* | 对应表字段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域编码 | 文本 | D | M | M | sn | N/A |
| 区域名称 | 文本 | D | M | M | name | N/A |
| 上层位置 | 数字 | D | M | M | parent_id | N/A |
| 所属公司 | 文本 | D | M | M | company | N/A |
| 创建人 | 文本 | H | H | H | creator | N/A |
| 创建时间 | 日期 | H | H | H | ctime | N/A |
| 更新人 | 文本 | H | H | H | modifier | N/A |
| 更新时间 | 日期 | H | H | H | utime | N/A |
| 备注 | 文本 | D | O | O | remark | N/A |

设备台账列表

类似站点部署信息

上层位置是：仿岩质潮间带生态修复工程

S1：水上水下一体化监控系统一套，部署区域在：烂柴角海堤南侧堤段外侧水域

S2：水下监控系统一套，部署区域在：南北走向的海堤东侧水域

A123上层位置是：红树林-盐沼生态海岸线生态修复工程

供应商：蓝鲲

| 字段名称 | 字段类型 | 列表-* | 新增-* | 编辑-* | 对应表字段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上层位置 | 数字 | D | M | M | equipment_tree_id | 下拉 |
| 设备编码 | 文本 | D | M | M | sn | N/A |
| 备用编码 | 文本 | D | M | M | spare_sn | N/A |
| 设备名称 | 文本 | D | M | M | name | N/A |
| 设备信息 | 文本 | D | O | O | equipment_info_id | 下拉 |
| 所属公司 | 数字 | D | M | M | dept_id | 下拉 |
| 所属组织机构 | 文本 | D | M | M | dept_name | N/A |
| 所属类型 | 数字 | D | M | M | equipment_type_id | 下拉 |
| 负责人 | 文本 | D | O | O | person_in_charge | N/A |
| 安装日期 | 日期 | D | O | O | installation_date | N/A |
| 安装地点地址 | 文本 | D | O | O | address | N/A |
| 关联设备Id | 数字 | H | O | O | device_id | 下拉 |
| 标签 | 文本 | D | O | O | tagids | 下拉 |
| 状态 | 文本 | H | O | O | status | N/A |
| 保修期结束日期 | 日期 | H | O | O | end_of_warranty_period | N/A |
| 制造日期 | 日期 | H | O | O | manufacturing_date | N/A |
| 资产编码 | 文本 | H | O | O | asset_no | N/A |
| 资产编号 | 文本 | H | O | O | serial_number | N/A |
| 使用证编号 | 文本 | H | O | O | use_certificate_no | N/A |
| 安全级别 | 文本 | H | O | O | security_level | N/A |
| 使用年限 | 数字 | H | O | O | useful_life | N/A |
| 变动日期 | 日期 | H | O | O | change_date | N/A |
| 供货厂家 | 文本 | H | O | O | supplier | N/A |
| 创建人 | 文本 | H | H | H | creator | N/A |
| 创建时间 | 日期 | H | H | H | ctime | N/A |
| 更新人 | 文本 | H | H | H | modifier | N/A |
| 更新时间 | 日期 | H | H | H | utime | N/A |
| 备注 | 文本 | D | O | O | remark | N/A |

传感器台账：

站点集成类设备上的传感器单元，部署情况，协议情况等

上层位置是：

S1：水上水下一体化监控系统一套，部署区域在：烂柴角海堤南侧堤段外侧水域

S1上面有：

水文传感器：潮位(报送表4.3-7内没见到)、海流(声学多普勒海流计)、海浪(报送表4.3-7，波高、波周期、波向)

气象传感器：气压、湿度、气温、风速风向

视频监控(已经单列)：陆上生物活动情况

水下摄像机(已经单列)：水下生物活动情况

水质传感器：pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、深度、盐度

报送表4.3-3，水质多参数仪，多了叶绿素参数

报送表4.3-7

S2：水下监控系统一套，部署区域在：南北走向的海堤东侧水域

S2上面有：

水质传感器：pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、深度、(报政数局版本无盐度)

水下摄像机(已经单列)：水下生物活动情况

上层位置是：

A1：岸基全自动监控系统，上面有：

自动气象站：含温湿度仪、气压计、雨量筒、风速风向仪

能见度仪

A2：岸基全自动监控系统

A2：通量观测系统，上面有：

温湿度和风速传感器

净辐射传感器

涡动相关系统

红外物体表面温度计和光合有效辐射传感器

A3：岸基全自动监控系统

详细清单见报送表4.3-13

P123：上面有：

营养盐分析仪（总磷/氨氮/磷酸盐）

营养盐分析仪（总氮/硝氮/亚硝氮）

多参数水质分析仪

测流仪

另见报送表4.3-17，18

综合观测站（H3）

简易潮位站（H1、H2）

海洋资料浮标站F1，2，3

上面有：

波 浪

气 压

风速/风向

气温/湿度

罗 盘

海流剖面

表层海流

表层温盐

| 序号 | 站点名称 | 经度（°） | 纬度（°） | 观测要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 113.259178 | 22.083710 | 温度、电导率、pH、深度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、磷酸盐、总氮、硝氮、亚硝氮、流速、水位 |
| 2 | P2 | 113.277154 | 22.047350 | 温度、电导率、pH、深度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、磷酸盐、总氮、硝氮、亚硝氮、流速、水位 |
| 3 | P3 | 113.270803 | 22.065890 | 温度、电导率、pH、深度、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、磷酸盐、总氮、硝氮、亚硝氮、流速、水位 |

| 字段名称 | 字段类型 | 列表-* | 新增-* | 编辑-* | 对应表字段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 文本 | D | M | M | sn | N/A |
| 名称 | 文本 | D | M | M | name | N/A |
| 上层位置 | 文本 | D | O | O | equipment_tree_i | N/A |
| 设备ID | 数字 | D | O | O | equipment_id | N/A |
| 设备名称 | 文本 | D | O | O | equipment_name | N/A |
| 协议 | 文本 | D | M | M | protocol_type | N/A |
| 协议配置 | 文本 | D | O | O | config_uuid | N/A |
| 点表 | 文本 | D | O | O | datapoint_id | N/A |
| 单位 | 文本 | D | O | O | unit | N/A |
| 类型 | 文本 | D | O | O | type | N/A |
| 状态 | 文本 | D | M | M | status | N/A |
| 标签 | 文本 | D | O | O | tagids | N/A |
| 描述 | 数字 | D | O | O | description | N/A |
| 创建人 | 文本 | H | H | H | creator | N/A |
| 创建时间 | 日期 | H | H | H | ctime | N/A |
| 更新人 | 文本 | H | H | H | modifier | N/A |
| 更新时间 | 日期 | H | H | H | utime | N/A |
| 备注 | 文本 | D | O | O | remark | N/A |

备注：

（1）红树林岸段监测

红树林岸段监测通过现场调查结合遥感调查实施，对人工岸线和砂砾质岸线等人行易通达的岸段进行现场调查，对基岩岸线等不易通达的岸段进行高分辨率遥感调查。收集1年内亚米级高分辨率航空或卫星遥感影像，对遥感影像进行几何校正处理和影像融合后，根据基础资料和其他能收集到的数据资料，结合现场调查数据，建立海岸线遥感影像解译标志库。采用人机交互法，通过遥感影像色调、纹理、尺度和形态等图像特征，提取海岸线信息，包括海岸线位置、类型和属性等。

可采用倾斜摄影技术进行三维建模的后处理，利用地物的垂直与倾斜影像以及少量的地面控制点，构建基于真实影像纹理的高分辨率真三维模型。可将生产的三维模型数据导入GIS平台进行应用分析，并使用这些模型在项目的整个生命周期内为设计、施工和运营决策提供精确的现实环境背景。

此外，计划通过现场采样与实验室分析的方式进行红树林生态调查，调查频率为每月一次，进行生物群落结构分析，研究温室气体排放的微生物机制。在红树林及上、下游及各取一个横跨口门断面，每个断面设有2-3个采样点，共7个采样点。

入海污染物自动监管工程

样品采集：在红树林及上、下游及各取一个横跨口门断面，每个断面设有2-3个采样点，共7个采样点。每一个月定时采集水体样品，用于监测入海污染物的时空变化及污染物通量。其中穿过红树林的断面西边的站点位于红树林内部，提供生态修复区域的数据，上下游同时采样的数据可以作为对照实验样本。

海洋防灾减灾预警工程

本项目分为岸线、近岸海底地形、远岸海底地形三部分。其中岸线调查以手持式RTK调查为主，为无人机岸线调测提供岸线数据及测量潮间带海域地形。近岸海底地形和远岸海底地形采用单波束测深系统进行作业。